ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на  комплектную канализационную  насосную станцию

| Название организации заказчика: |  |
| --- | --- |
| Адрес (индекс): |  |  |
| Отв. Сотрудник: |  |  |  |
| Телефон/Факс (с кодом города): |  | Электронная почта: |  |
| Название объекта: |  |  |  |
| Зачеркните ненужное и впишите цифры в пустые строки |
| Перекачиваемая жидкость: |  |
| Расходмакс __________ л/сек. Расходмин __________ л/сек. Расход cyт __________ м3/сут. Расход час.мах __________ м3/час. | Hгеод _________ м. Нполн ___________ м. | Категория насосной: |
| Кол-во насосов: __________ шт. | Рабочих: шт. | Резервных: шт. |
| Класс исполнения насосов | Без взрывозащиты / Взрывозащищенный (EEx) |
| Напорный трубопровод: | Кол-во: __ раб, __ рез. | Длина ________ м. | ( ____ мм. |  |
| Подводящий трубопровод: | Кол-во: __ раб, __ рез. | Длина ________ м | ( ____ мм. |  |
| Исполнение щита управл.: | ( Внутреннее (IP 42) / Наружное (IP 55) ( |
| Система контроля уровня: | ( Поплавковая / Контроллерная ( |
| ( Один ввод питания / (Двойной ввод питания ( с системой АВР () |
| Длина кабеля: | Стандартная (8 м) / Более 8 м: __________ м. |

Качественный анализ перекачиваемой воды: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Варианты монтажа: (указать на схеме)

Погружной вертикальный,  1-2

Стационарный вертикальный, 3

Переносной погружной, 4-5

Стационарный горизонтальный, 6

Вертикальный в обсадной трубе, 7

* Варианты 2, 3, 5 и 6 имеют

рубашку охлаждения двигателя

Варианты монтажа:

__

# Text boxes

Щит управления:

| Исполнение щита управления: | ( наружное ( внутреннее |
| --- | --- |
| Количество вводов питания: | ( один ввод ( двойной ввод |
| Включение резерва: | ( ручное ( автоматическое ( нет |
| Особые требования: |

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Щит управления |
| 2 | Люк обслуживания |
| 3 | Лестница |
| 4 | Направляющие трубы |
| 5 | Резервуар |
| 6 | Колено - основание |
| 7 | Погружной насос Грундфос |
| 8 | Подводящий патрубок |
| 10 | Вентиляция |
| 11 | Внутренний трубопровод |
| 12 | Задвижка |
| 13 | Напорный патрубок |
| 14 | Обратный клапан |
| 15 | Площадка обслуживания |
| 16 | Кабельный соединитель |
| 17 | Отбойник |
| 18 | Поручень |
| 20 | Анкерные болты |
| 21 | Датчик давления / переключатель уровня |

Габариты насосной станции(общие и резервуара для приемки стоков:

(добавить в рис. От руки)

| Отметки | Описание |
| --- | --- |
| H = мм | Общая высота |
| B = мм | Напорный патрубок |
| C = мм | Подводящий патрубок |
| A = мм | Площадка обслуживания |
| Направления подводящих коллекторов, их количество и диаметры, часы работы в сутки |
| Направления напорных коллекторов, их количество и диаметры, часы работы в сутки |

* Все отметки от днища насосной станции

( Вариант 7

( Вариант 6

(  Вариант 4-5

(  Вариант 3

(  Вариант 1-2